2021 장애아동이동편의 지원사업 보조기구 목록

이 사업은 현대모비스의 후원으로 이지무브와 함께 진행합니다.

보조기구 가격에 대한 문의 이지무브 (☏070-4035-4273)으로 문의 해주세요.

1. 자세유지기기 라인

자세유지기기1-1 모듈형 휠체어 (모듈러시스템 EZ Positioning chair M)
	모듈라이너는 각 구성요소의 탈부착 가능 및 전후, 높이 조절로 아동의 성장에 맞추어 사용이 가능하며 장애아동의 체형이나 장애정도에 적합한 옵션을 선택할 수 있는 자세유지기구입니다. ★사용신장 : 90~140cm 휠체어정보 : 사랑으로 PRO휠체어
자세유지기기1-2 다기능 자세유지기기 (모듈형 다기능조절의자 EZ chair TRR)
	모듈라이너는 각 구성요소의 탈부착 가능 및 전후, 높이 조절로 아동의 성장에 맞추어 사용이 가능하며 장애아동의 체형이나 장애정도에 적합한 옵션을 선택할 수 있는 자세유지기구 입니다. ★사용신장 : 80~120cm
자세유지기기1-3 자세유지의자 (유압식 틸팅의자 EZ chair T)
	맞춤형이너는 장애정도에 따라 목재의자 위에 시트를 맞춤형 이너(Inner) 또는 일반 블럭으로 맞춤 제작할 수 있습니다. 교실 및 치료실 등 실내에서 주로 사용합니다. ★사용신장 : 이너 맞춤제작
자세유지기기1-4 자세유지의자 (이너 휠체어 EZ chair MD)
	맞춤형이너는 장애정도에 따라 휠체어 위에 맞춤형 이너(Inner) 또는 일반 블럭으로 맞춤 제작할 수 있습니다. 실외 또는 이동형으로 사용합니다. ★사용신장 : 맞춤제작 휠체어정보 : 미키코리아 Tilt-7 틸팅

2. 일상생활기기 라인

일상생활기기2-1 장애아동용 목욕의자 (아크보세고 목욕의자)
	몸을 가누기 힘든 장애아동 및 무거워진 아동들을 안고 씻겨야 하는 보호자들을 위한 보조기기로 올바르게 앉힌 상태에서 목욕할 수 있는 목욕의자로 여름에는 통풍시트로도 사용할 수 있습니다. ▶ size 1(소) (100~120cm) / size 2(중) (120~140cm) / size 3(대) (130~170cm)
일상생활기기2-2 장애아동용 카시트 (캐롯카시트)
	성장에 따라 옵션을 장착해 사용할 수 있는 장애아동용 기성형 카시트 ▶ SET (색상-Red/Black/Blue) * 본체+좌판삼각롱연장대+등판연장대10cm+삼각웻지+좌판연장대10cm (SET 구성 변경불가) * 이외 옵션 구매시 자부담금 발생 (옵션금액 대상자 선정 확인 후 별도안내) * 140cm 이하 대상자 사용가능
일상생활기기2-3 장애아동용 카시트 (레카로카시트)
	높이조절이 가능한 장애아동용 기성형 카시트(연장패드 장착불가) ▶ SET (색상-카본블랙/레이싱레드) * 본체+전용트레이 (SET 구성 변경불가) * 이외 옵션 구매시 자부담금 발생 (옵션금액 대상자 선정 확인 후 별도안내) * 130cm 이하 대상자 사용가능
일상생활기기2-4 토마토 피더시트-바닥형 (Tomato Feeder seat)-Floor Type
	간단하게 사용할 수 있는 자세보조의자로, 복잡한 조정없이 앉히고 식사 및 학습을 할 수 있으며, 받침대와 시트는 각도를 조절할 수 있어 아동들에게 편리합니다. ▶ 소(75~87.5cm) / 중(87.5~120cm) / 대(100~140cm)
일상생활기기2-5 토마토 피더시트-바퀴형 (Tomato Feeder seat)-Mobile Type
	간단하게 사용할 수 있는 자세보조의자로, 복잡한 조정없이 앉히고 식사 및 학습을 할 수 있으며, 받침대와 시트는 각도를 조절할 수 있어 아동들에게 편리합니다. ▶ 소(75~87.5cm) / 중(87.5~120cm) / 대(100~140cm) / 특대(140~162.5cm) / 성인용(160~185cm)
일상생활기기2-6 트레블시트(Travel sit)
	6개의 이동식 고정벨트로 일상생활에서의 앉은 자세를 지원하는 이동식 앉기자세 보조용구여행 등 외부활동 때 이용하기에 좋습니다. ▶ size 1 (85~110cm) / size 2 (95~125cm)
일상생활기기2-7 이동식전동식리프트 (SL-101)
	머리까지 감싸주는 고급형 슬링의 다리간격조절이 가능한 충전식 리프트 구성 : 본체, 슬링 - 크기 : 1040(L)*550(W)*1420(H) - 무게 : 28kg - 허용하중 : 150kg - 높이(최고/최저) : 950mm~1950mm

3.치료보조기기 라인

치료보조기기3-1 치료용 기립훈련기구 (전방스탠더 EZ Stander PE)
	시설 및 가정 내에서 혈액순환, 기립훈련 등 을 돕기 위한 치료용 보조기기로 보행 전 기립훈련 및 근력강화를 위해 사용되는 기기입니다. 대상자의 체간 전면으로 지지하여 훈련하는 기기입니다. 제품의 각도설정을 전동리모컨으로 작동합니다. ★사용신장 : 100~140cm
치료보조기기3-2 기립훈련기구 (후방스탠더 EZ Stander SE)
	시설 및 가정 내에서 혈액순환, 기립훈련 등 을 돕기 위한 치료용 보조기기로 보행 전 기립훈련 및 근력강화를 위해 사용되는 기기입니다. 대상자의 체간 후면으로 지지하여 훈련하는 기기입니다. 제품의 각도설정을 전동리모컨으로 작동합니다. ★사용신장 : 80cm~175cm
치료보조기기3-3 장애인용 재활자전거 (미카 MIKA)
	놀이치료를 더불어 할 수 있는 재활훈련용 자전거는 여가생활과 더불어 운동치료적 효과를 가져올 수 있는 재활자전거 입니다. 아동부터 청소년까지 사용할 수 있습니다. (청소년용) ★사용신장 : 140cm 이상 사용가능
치료보조기기3-4 보행훈련워커 (님보워크 이지 Nimbo walk easy)
	대부분의 아동들이 사용하는 후방지지워커로 걷기 전 훈련을 할 수 있도록 치료실, 가정 등에서 가볍게 사용할 수 있습니다. ▶ 소(100cm/34kg이하) 중(100~130cm/38kg이하) 대(130cm~160cm/68kg이하) 특대(150cm~180cm/86kg이하)
치료보조기기3-5 승마운동기구 (에스라이더 S rider - 럭셔리)
	승마재활을 활용한 근력운동 및 치료를 할 수 있는 재활운동기구로 자세를 바르게 잡아주는 역할에 유용합니다. ★one size (140~180cm, 100kg 이하)
치료보조기기3-6 전동하지운동기구 (Auto-Bike C)
	재활운동이 필요한 아동을 위해 하지운동 및 관절운동을 자동으로 움직입니다. 근력이 약한 아동에게 P1~P5 프로그램을 이용하여 오토기능으로 근력강화훈련 합니다. ★사용신장 : 110cm~160cm
치료보조기기3-7 이지파워슈트 (EZ power suit)
	상체와 허리를 지지하여 올바르고 균형있는 자세를 유지하며 움직이도록 돕습니다. ▶ 소(154~160cm/허리 26~30inch) 중(158~170cm/28~34inch) 대(168cm~180cm/32~38inch) 특대(178cm~190cm/36~40inch)

4. 이동보조기기 라인

이동보조기기4-1 장애아동용유모차 (아이체어프로 I-Chair PRO)
	장애아동용 유모차로 치료실,학급,가정 등 많은 이동을 해야 하는 보호자들에게 유용하며, 고가의 수입유모차로 오는 부담감을 없애고자 이지무브에서 자체 개발된 장애아동용 유모차입니다. (유아~학령기대상용) ★사용신장 : 중(90~125cm) 대(125~150cm)
이동보조기기4-2 장애아동 경량형 유모차 (아이체어버기 I-Chair Buggy)
	경량형 장애아동 유모차로 언제 어디서나 간편하게 가지고 다닐 수 있으며(7.2kg) 각종 옵션장치(가슴벨트/어깨벨트/골반벨트/통풍시트/웻지)들이 신체를 지지해줄 수 있어 기능적입니다. (유아용) ★사용신장 : one size 80~120cm
수동휠체어4-3 틸팅형 휠체어 (Jr TILT-7 / Tilt-7)
	고강도 알루미늄 프레임 채택으로 경량화된 기능성 수동휠체어 입니다. • 심플한 디자인의 시트쿠션 장착으로 안락함을 추구 • 팔받이(윙기능)과 발판(스윙아웃트기능)이 원터치 개폐 분리기능 채택 • 3단 위치조절식 발판 채택으로 아동의 발길이에 맞춤 가능 • 틸팅가능(드럼브레이크 포함) • 휠체어용 가방 포함 ★선택 사이즈 : JR(300mm/320mm), SR(380mm/400mm/420mm)
수동휠체어4-4 활동형 휠체어 (Jr U2 / U2)
	• 인체공학적인 디자인의 멀티형 프리미엄 수동휠체어 입니다. • 스포티한 모던 스타일에 럭셔리함을 더함 • 역동적인 주행성과 흔들리지 않는 안정성의 탁월함이 특징임 • 휠체어용 가방 포함
전동스쿠터4-5 휴대용 스쿠터 (S19)
	S19는 접이형 의료용스쿠터로, 장거리 이동 시나 야외 활동 시에 차량수납이 용이한 휴대성이 강한 전동스쿠터 입니다. 간편하게 접히면서 경량형인 것이 특장점 입니다. ★최대속도 : 7km / 960x485x800mm ★스쿠터무게 : 30kg
전동휠체어4-6 전동 휠체어 (P30)